江苏安全技术职业学院

（贾汪校区学工处院内）

10kV配电设备预防性试验项目清单

| 试验项目 |  | 设备数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干/油浸变压器（500kVA） | 变比、联结组别测定 | 3台 |  |  |  |
|  | 变压器绕组绝缘电阻、吸收比、极化指数测试 | 3台 |  |  |  |
|  | 变压器绕组的直流电阻测试 | 3台 |  |  |  |
|  | 变压器串联谐振交流耐压试验 | 3台 |  |  |  |
| 10KV微机保护装置调试 | 硬件检查 | 5台 |  |  |  |
|  | 绝缘电阻测试 | 5台 |  |  |  |
|  | 交流采样 | 5台 |  |  |  |
|  | 保护定值校验 | 5台 |  |  |  |
| 10KV电流互感器 | 励磁特性试验 | 5组 |  |  |  |
|  | 电流比测定 | 5组 |  |  |  |
|  | 极性测定 | 5组 |  |  |  |
|  | 绝缘电阻测试 | 5组 |  |  |  |
|  | 交流耐压试验 | 5组 |  |  |  |
| 10KV电压互感器 | 绝缘电阻测试 | 1组 |  |  |  |
|  | 直流电阻检测 | 1组 |  |  |  |
|  | 变比极性检测 | 1组 |  |  |  |
|  | 交流耐压试验 | 1组 |  |  |  |
| 10KV避雷器 | 绝缘电阻检测 | 12组 |  |  |  |
|  | 直流1mA下的参考电压测试 | 12组 |  |  |  |
| 10KV断路器试验 | 绝缘电阻测试 | 7台 |  |  |  |
|  | 交流耐压 | 7台 |  |  |  |
|  | 机械特性测试 | 7台 |  |  |  |
|  | 导电回路电阻测试 | 7台 |  |  |  |
| 10KV电力电缆 | 绝缘电阻测试 | 4根 |  |  |  |
|  | 耐压试验 | 4根 |  |  |  |
| 接地电阻测试 |  | 3处 |  |  |  |
| 变压器换油 |  | 2台 |  |  |  |
| 低压柜检测 |  | 3列 |  |  |  |