云龙校区化粪池、隔油池、污水管道统计

1. 十五层综合楼：1个化粪池，100立方
2. 六层女生公寓：1个化粪池，30立方
3. 十层教学楼： 1个化粪池，40立方
4. 五层综合楼： 1个化粪池，25立方

三个隔油池，每个1.5立方

1. 十二层男生公寓：1个化粪池，100立方
2. 女生宿舍8号楼：1个化粪池，10个立方
3. 女生宿舍9号楼：1个化粪池，10个立方
4. 教工食堂： 1个隔油池，1.5个立方
5. 全院污水管道共计约1500米。