## Sheet1
机房维修维护明细
维保项目 | 维保明细 | 单位 | 数量 | 备注
机房软件系统维护 | 云桌面系统维护、系统软件或应用软件安装、批量克隆下发 | 间 | 11
| 多媒体教学软件无法广播等故障解决 | 间 | 11
机房网络调试与故障检修 | 网络不通、卡顿、掉线等问题处理 | 间 | 11
机房硬件故障检修与配件更换（只负责硬件更换，硬件购买由校方负责） | 主机死机、蓝屏、无法开机； | 间 | 11
| 多媒体设备投影仪、广播音箱等检修 | 间 | 11
| 硬件更换及更换后后的系统恢复 | 间 | 11
| 教学大屏软硬件故障检修 | 间 | 11
考试环境安装与考试保障 | 考试前协助部署考试环境、考试期间软硬件系统保障 | 间 | 11
硬件设备维护 | 清理机箱内部灰尘（散热器、显卡风扇、电源），避免散热不良导致死机或硬件烧毁，散热硅脂、散热贴更换等 | 间 | 11
机房监控检修 | 监控无画面、掉线等问题检修等问题 | 间 | 11
网络线路故障更换 | 线路施工，跑线，交换机及机柜设备更换等问题 | 间 | 11
定期巡检 | 每周至少巡检1次，如遇重大活动、重要考试，应至少增加1次巡检 | 间 | 11
强电线路检修 | 强电线路检修，线路施工，松动维修等问题 | 间 | 11
服务要求 | 1、乙方服务责任 （1）指派专业人员负责按采购方要求保质、保量、按期完成保养任务，并解决由乙方负责的其它各项事宜。 （2）乙方在完成保养任务后，必须有书面记录（具体格式中标后与学校相关老师商定），对保养的内容及进程做详细记录，并由双方代表确认签字，各自保存留档。 （3）严格保护机房设备及其运行安全，做好施工现场和垃圾清理等工作。 （4）由于乙方在工作过程中如未按照有关安全操作规程、消防条例而导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。 （5）乙方每周要有机房巡检记录，每季度向采购方提交一份维护情况报告及机房情况分析报告，包括维护保养记录、设备的运行状态、存在的问题、建议等。 （6）乙方在保修期内必须向用户提供7×24小时的保修产品的软硬件技术咨询，必要时提供技术专家支持；乙方必须向用户提供机房系统范围内各项设施的现场技术培训。 （7）乙方配置设备管理口及相关配置，确保对服务器和存储进行远程管理，查询设备状态等。提供必要的服务器系统升级支持或利用现有的安全设备，通过分析安全日志、完善系统架构、增强安全策略，对系统安全进行加固与完善。 （8）乙方因为在机房上课的教师、学生提供至少1种在线报修方式。应为机房内每台电脑确定明确编码，便于师生报修。 2、服务方式约定 （1）每周至少巡检1次，每周至少巡检1次，如遇重大活动、重要考试，应至少增加1次巡检，定期保养、设备例行保养检查每年度四次，保养施工日期双方商定。 （2）故障响应时间 提供全年7*24小时响应服务，具体响应时间如下： 紧急故障响应时间为5分钟响应，20分钟工程师到达现场；一般故障响应时间为0.5小时响应，2小时工程师到现场。 （3）提供全体24小时服务热线电话，在采购方发现系统硬件或软件发生异常或遇到难以解决的系统疑难问题给予立即服务响应。 3、保养质量约定 （1）保养工作应达到计算机机房工作环境整洁、良好的目的。 （2）本项目的维护保养服务，各系统均提供风险式保修服务，即乙方在投标总价的价格下承担采购方设备的保修服务，本项目服务期内所有服务均无需额外收费，包括硬件维修或更换、软件支持、耗材的提供及更换、机房环境清洁、整理、杂物清理等。 （3）若所保养的设备发生故障需要更换配件时，中标方应于24小时内解决，无法及时修复的，中标方应提供备机或备件服务。 4、验收标准、方法及提出异议期限 （1）验收标准及方法：验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。 （2）提出异议期限：采购人在正式验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在七日内向成交供应商提出书面异议。成交供应商在接到书面异议后，应在七日内予以书面答复，否则视为违约。 | 项 | 1
投标要求 | 1.投标公司服务人员配备：项目经理具有电子信息工程高级工程师证书同时具有安全员证书(需提供近3个月社保缴纳证明)。 2．投标人具有覆盖范围含“计算机信息系统集成”的“质量管理体系认证证书”、“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”、ISO27001信息安全管理体系认证证书原件扫描件。。 3.投标人具有电子与智能化工程专业承包二级资质，具有一名通信与广电工程一级注册建造师和机电工程一级注册建造师(需提供近3个月社保缴纳证明)。软件维保工程师具有数据安全工程师证书。 4.投标人需安排工程师每周驻场至少驻场1天，每周五下午必须驻场，驻场工程师应同时具有电工特种作业操作资格证书和电子信息工程中级职称(需提供近3个月社保缴纳证明)。 5.技术人员要求： （1）技术人员为投标人自有人员；不少于两名具有云计算平台运维与开发职业技能认证中级证书(需提供近3个月社保缴纳证明)。 （2）熟悉云桌面、虚拟化平台、主流X86服务器、磁盘存储阵列、网络设备、监控产品等，具备硬件设备的故障诊断、处置及调试的能力； | 项 | 1